U C H W A Ł A    NR  VIII / 71 / 03

R A D Y    G M I N Y   W   S T R A W C Z Y N I E

z dnia 12 września 2003 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw w obrębie wsi Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy w Strawczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wprowadzające

§ 1.1. Przedmiotem zmiany jest miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn uchwalony uchwałą Nr 3/7/1991 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 1991 roku (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 16 poz.144) z późniejszymi zmianami - zwany dalej "MPOZPG", w zakresie zapisów odnoszących się do terenu nieruchomości we wsi Strawczyn o numerach ewidencyjnych 840/3, 840/4, 840/5 i 840/7.

2. Przedmiot, zakres i ogólny charakter niniejszego planu wynikają z treści uchwały Nr IV/24/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw w obrębie wsi Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn - zwanego dalej "MPZP" lub "plan".

§ 2.1. Uchwala się MPZP terenu stacji paliw w obrębie wsi Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn według zapisów określonych poniżej w Rozdziale 2, 3 oraz 4, będących ustaleniami planu dla przedmiotowego terenu. Integralną częścią MPZP jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. MPZP obowiązuje w granicach określonych pogrubioną linią przerywaną ~ ~ ~ ~ ~ ~ rysunku planu. Zewnętrzne oznaczenia graficzne rysunku MPZP mają charakter informacyjny lub postulatywny.

3. Na obszarze objętym niniejszym MPZP tracą moc dotychczasowe ustalenia planu, o którym mowa w § 1.

4. Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, Nr 113, poz. 984) całość gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne i objętych niniejszym planem - o powierzchni 0.5019 ha przeznacza się na cele nierolnicze, przy czym zarówno grunty IV klasy bonitacyjnej (pochodzenia mineralnego) o powierzchni 0.2179 ha jak i pozostała powierzchnia gruntów rolnych w klasie V (pochodzenia mineralnego) nie wymagają uzyskania odrębnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne.

5. Uchwała nie obejmuje dołączonej "Prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze", ani też dołączonej "Dokumentacji MPZP".

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 3. Ilekroć w zapisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie oraz decyzje i rozporządzenia organów administracyjnych.

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które jest przewidziane do prowadzenia określonej działalności i przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają lub zastępują przeznaczenie podstawowe na fragmencie terenu,

- liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granice wyznaczone graficznie na rysunku planu wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach użytkowania,

- działce gruntu, działce budowlanej, nieruchomości gruntowej, celach publicznych,... - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z późniejszymi zmianami)

- stacji paliw płynnych, paliwach płynnych, gazie płynnym - należy przyjąć rozumienie określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 98, poz. 1067; z późniejszymi zmianami)

- drodze, drodze wojewódzkiej, drodze gminnej, pasie drogowym, jezdni, zarządcy dróg, ... - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838; z późniejszymi zmianami)

- obiekcie budowlanym, budynku, budowli, obiekcie małej architektury, budowie, pracach budowlanych, ... - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; z późniejszymi zmianami)

- hałasie, instalacji, ściekach, środowisku, zanieczyszczeniu, ... - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami)

- zabytku - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z późniejszymi zmianami)

- gruntach rolnych, przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze, glebach pochodzenia mineralnego, uzyskaniu zgody - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; z późniejszymi zmianami)

- użytkach rolnych, klasach bonitacyjnych, ewidencji gruntów, sieciach uzbrojenia terenu,  - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.(Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086; z późniejszymi zmianami)

- odpadach - należy przyjąć rozumienie określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami)

§ 4.1. Rysunek planu 1:1.000 uściśla lokalnie linię rozgraniczającą tereny usługowe stacji paliw objęte planem i zewnętrzne do niej tereny komunikacyjne, określone na rysunku MPOZPG 1:10.000 - przyległą granicę pasa drogi o symbolu "03-KDKr" oraz pasa drogi o symbolu „06-KDG” - stosownie do zmiany skali rysunku:

- Uściśla się linię rozgraniczającą teren drogi wojewódzkiej nr 748 Kostomłoty – Ruda Strawczyńska, oznaczonej w MPOZPG symbolem "03-KDKr", od projektowanego terenu stacji paliw. Linia ta jest ustalona w odległości 12.5 m. od osi istniejącej jezdni.

- Uściśla się linię rozgraniczającą teren drogi gminnej, oznaczonej w MPOZPG symbolem "06-KDG", od projektowanego terenu stacji paliw. Linia ta przebiega po wschodniej krawędzi terenu stacji paliw – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Rysunek MPZP zawiera następujący zakres oznaczeń obowiązujących:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, z określeniem oznaczenia tych terenów symbolami literowymi - powiązanymi z odrębnymi, dalszymi ustaleniami MPZP,

- linie zabudowy minimalne od drogi wojewódzkiej i gminnej,

- granice terenów przewidzianych do przejęcia na cele publiczne,

- zasady obsługi komunikacyjnej, kołowej i pieszej - przewidzianej do uściślenia w projekcie budowlanym,

- zasady usytuowania i umowne obrysy projektowanych budynków - przewidziane do zastąpienia rzeczywistymi rzutami budynków, projektowanych indywidualnie w projekcie budowlanym,

- sytuowanie kalenic budynków względem ciągów komunikacyjnych - pożądane ze względów kompozycji i ładu przestrzennego,

- oznaczenie zadrzewień przewidzianych do adaptacji trwałej lub czasowej z wymianą,

- zasady kształtowania zieleni projektowanej, w tym izolacyjno-maskującej, z umownym oznaczeniem drzew i krzewów - przy czym dopuszcza się uzasadnione korekty uściślające usytuowania w toku opracowania projektu budowlanego,

- zasady trasowania głównych sieci uzbrojenia technicznego terenu - dopuszczalne do uściślenia i ewentualnych korekt przebiegu w projektach budowlanych,

- oznaczenie postulowanych lokalizacji oraz umowne obrysy obiektów infrastruktury technicznej, dopuszczalne do uściślenia i ewentualnych korekt w projektach budowlanych,

- określenie innych elementów, zasad i uwarunkowań zapisane w ustaleniach szczegółowych.

§ 5.1. Cały teren podlega uwarunkowaniom i ograniczeniom wynikającym z usytuowania w granicach otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na podstawie Rozporządzenia Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 14 września 1994 roku w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 9 z 23 września 1994 roku), z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272 i z 2002r. Nr 8, poz. 67), Rozporządzenie nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271 i z 2002r. Nr 8, poz. 66), Rozporządzenie nr 3/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 6 z dnia 15 stycznia 2003r. Poz. 85), Rozporządzenie nr 2/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2003r. Nr 6 Poz. 84).

2. Cały teren podlega uwarunkowaniom i ograniczeniom określonym w Planie Ochrony, zatwierdzonym Rozporządzeniem Nr 2/97 Wojewody Kieleckiego z dnia 5 marca 1997 roku w sprawie zatwierdzenia planów ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dziennik Urzędowy Województwa. Kieleckiego Nr 8 poz.29 z 14 marca 1997 roku), z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Nr 21/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 1999 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia planów ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 32 z 5 lipca 1999 roku), Rozporządzenie Nr 125/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia planów ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 19 z 4 kwietnia 2001 roku, poz.241),.....

3. Wydawane decyzje należy poprzedzać uzgodnieniem z Dyrektorem Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

§ 6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ustaleniami ogólnymi i poniższymi ustaleniami szczegółowymi mają zastosowanie aktualne wymogi przepisów szczególnych, w tym ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych oraz norm.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wymogami ustaleń planu a zmienionymi przepisami szczególnymi należy przy wydawaniu decyzji kierować się zaktualizowanym ustawowym stanem prawnym.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 7. Teren w obrębie wsi Strawczyn, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 840/3, 840/4, 840/5 i 840/7, oznacza się na rysunku i w tekście planu odpowiednio symbolem "KS" oraz symbolami "KDG" i "KDW" dla obrzeży północnych i wschodnich tychże działek, a ustalenia szczegółowe do tych terenów otrzymują następujące brzmienie:

  - "KS - Teren przeznaczony na stację paliw:

Niezabudowany pas terenu byłych gruntów rolnych, przyległy do pasa drogowego drogi wojewódzkiej i pasa drogi gminnej, przewidziany jest do zagospodarowania stacji paliw z orientacyjnym programem:

- stacja paliw płynnych, na 4-6 dystrybutorów (odmierzaczy) paliwa pod zadaszeniem wiatami,

- 3 podziemne zbiorniki na paliwa płynne o pojemności rzędu 50 m3 każdy,

- wydzielony moduł gazowy propan-butan,

- budynek obsługi z typowymi urządzeniami handlowo-gastronomicznymi, urządzeniami sanitarnymi dla obsługiwanych, zapleczem socjalnym i sanitarnym dla personelu oraz aneksem technicznej obsługi doraźnej pojazdów,

- sektory parkingowe z wydzielonymi stanowiskami postojowymi dla pojazdów personelu i pojazdów klientów, to jest samochodów osobowych, autokarów, samochodów ciężarowych, ewentualnie TIR,

- urządzenia infrastruktury technicznej, w tym przyłącza do istniejącego wodociągu i kolektora kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej; kotłownia - wbudowana, oczyszczalnia wód deszczowych - zewnętrzna, pomieszczenia i pojemniki na odpadki - przybudowane i zewnętrzne, oświetlenie terenu - przybudowane i zewnętrzne,

- urządzona zieleń izolująco-maskująca i dekoracyjna oraz elementy małej architektury .

Ustala się następujące minimalne linie i odległości zabudowy, liczone odpowiednio od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej lub gminnej, względnie od wyspecyfikowanych granic:

- 5 m od granicy uściślonego pasa drogowego drogi wojewódzkiej (elementy oczyszczalni ścieków deszczowych).

- 20 m od krawędzi drogi wojewódzkiej (zbiorniki podziemne paliw płynnych, moduł gazowy, dystrybutory paliwa i wiata stacji paliw, budynek obsługi stacji paliw),

- 10 m od granicy uściślonego pasa drogowego drogi gminnej (obiekty na stały pobyt ludzi),

- 8 m od granicy uściślonego pasa drogowego drogi gminnej (obiekty na czasowy pobyt ludzi),

- 5 m od granicy uściślonego pasa drogowego drogi gminnej (obiekty nie przeznaczone na pobyt ludzi).

Pozostałe odległości minimalne należy przyjmować na podstawie przepisów budowlanych i innych przepisów szczególnych, w tym warunków technicznych i norm.

Projekty i realizacje winny spełniać wymogi wynikające z usytuowania stacji paliw w granicach otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, o nadanym statusie obszaru chronionego krajobrazu i objętej planem ochrony (w tym warunki określane przez Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych), jak też wymogi wynikające z usytuowania w granicach strefy najwyższej ochrony GZWP nr 414 "Zagnańsk" (warunki określane głównie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie).

Teren winien posiadać zakomponowaną krajobrazowo zieleń izolacyjną (w tym żywopłotową i wysoką), izolującą zwłaszcza tereny przyległych działek od hałasu, maskującą obiekty kubaturowe i wiaty oraz winien posiadać zieleń dekoracyjną: trawiasto-kwiatową, krzewiastą i ewentualnie wysoką, gatunków rodzimych, ze zróżnicowanym kolorytem, w tym zimozieloną. Dla przyspieszenia pożądanego uzyskania efektu maskującego zaleca się stosować nasadzenia z przenoszonych drzew i krzewów wieloletnich oraz gatunki szybkorosnące. Odpowiedni do powyższych zasad projekt zieleni wymagany będzie na etapie sporządzania projektu budowlanego.

Ustala się, że powierzchnia terenu zieleni towarzyszącej nie może być mniejsza niż 25 procent powierzchni całkowitej działki stacji paliw.

Dopuszcza się możliwość lokalnej makroniwelacji terenu (niski nasyp od strony zachodniej i południowej) - dla usprawnienia odwodnienia grawitacyjnego terenu poza działki sąsiednie - w kierunku drogi wojewódzkiej.

Obiekty kubaturowe należy projektować i realizować wyłącznie jako parterowe, o formie architektonicznej (w tym formach dachów) inspirowanej lokalną tradycją, przy czym :

- wysokość zabudowy dla obiektu obsługi nie może przekraczać maksimum 5.0 m od poziomu terenu do okapu budynku,

- należy stosować dachy symetryczne, dwu-  lub czterospadowe o nachyleniu połaci 35-50 stopni, z możliwością ewentualnego stosowania przyczółków i naczółków,

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów z dachem płaskim (za wyjątkiem zadaszeń nad dystrybutorami stacji paliw), pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym.

Dopuszcza się wykorzystanie użytkowe poddasza obiektu obsługi na cele noclegowe (do 3 pokoi po 2 łóżka) w przypadku zapewnienia normatywnej izolacji akustycznej wnętrz, w tym przez nasadzenia stosownie podwyższonej zieleni osłonowej i przy zwiększonym oddaleniu obiektu obsługi od drogi wojewódzkiej.

Pożądane jest eksponowanie w elewacjach i wnętrzach materiałów miejscowych (kamień, drewno) oraz tradycyjnych detali. Wymagane są pokrycia dachu ceramiczne lub z blachy, zabronione pokrycie azbestowe.. Zaleca się uwzględnienie znacznie wysuniętych okapów dachowych.

Kolorystyka budynków i pokrycia wymaga palety barw stonowanych z kolorytem lokalnego krajobrazu - wyklucza się barwy jaskrawe i dysharmonijne.

Ze względów krajobrazowych wiaty stacji paliw zaleca się ograniczyć powierzchniowo do niezbędnego minimum użytkowego oraz wysokościowo do minimum skrajniowego i odwodnieniowego (rzut poziomy zadaszenia powinien obejmować swym zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych pojazdów, zaś wysokość zadaszenia w świetle, mierzona od poziomu podjazdu, powinna wynosić co najmniej 4,5 m).

Ustala się następujące zasady ochrony dóbr kultury ujawnionych na terenie stacji paliw:

Stosownie do art.22 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury :

1. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu i właściwego konserwatora zabytków. Jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być doręczone nie później niż trzeciego dnia od otrzymania zawiadomienia o odkryciu.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, zarządzenie nie zostanie doręczone, przerwane roboty mogą być podjęte.

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska

Obiekty budowlane i elementy zagospodarowania terenu należy zaprojektować w sposób eliminujący nadnormatywne uciążliwości i zagrożenia dla terenów działek sąsiednich.

Stosownie do wymogów ochrony środowiska ustala się poziom dopuszczalnego hałasu ("wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A w dB") z terenu stacji paliw nie przekraczający 67 decybeli w porze dziennej i 57 decybeli w porze nocnej na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz nie przekraczający 75 decybeli w porze dziennej i 67 decybeli w porze nocnej na granicy z drogą wojewódzką

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa odległość odmierzacza paliw, studzienki spustowej, rury pomiarowej i przewodu oddechowego stałej stacji paliw powinna wynosić co najmniej:

- 1 m więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem - od pawilonu stacji przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich,

- 10 m - od budynków o konstrukcji niepalnej, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 1,

- 20 m - od innych budynków.

Pawilon stacji paliw powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i winien być usytuowany poza strefą zagrożenia wybuchem.

Przy projektowaniu i realizacji obiektów oraz zagospodarowania należy spełnić warunki i wymogi ochrony przeciwpożarowej, ochrony sanitarnej, BHP i obrony cywilnej, w tym należy wykonać przystosowanie ochronne piwnic.

Zbiorniki paliwa i rurociągi technologiczne nie mogą być instalowane w odległości mniejszej niż:

- 10 m - od podziemnych elementów budowli ochronnych dla obrony cywilnej,

- 3 m - od fundamentów budynków,

- 40 m - od gazociągów wysokiego ciśnienia.

Wymagane jest wykluczenie jakichkolwiek skażeń wód wgłębnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 414 "Zagnańsk" - poprzez zastosowanie skutecznego systemu izolacyjnego i monitorującego, uzupełniającego względnie korzystne warunki gruntowo-wodne podłoża (potwierdzona w opracowaniu ekofizjograficznym znaczna warstwa izolująca z gruntów słaboprzepuszczalnych - glin zwięzłych).

W szczególności mogą wystąpić wymogi typu, by zbiorniki paliwa posiadały podwójny płaszcz i były posadowione w wannie z geomembrany olejoodpornej, itp. Zapewnić należy skuteczne monitorowanie obecności paliwa w przestrzeni międzypłaszczowej i poza zbiornikami, jak też pełną hermetyzację spustu i wydawania paliwa. Warunki te zostaną uściślone zwłaszcza przez RZGW w Krakowie oraz Wydział Środowiska i Rolnictwa w Kielcach.

Pozostałe warunki ochronne i inne warunki techniczne winny w szczególności odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 98, poz. 1067; zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 8)

Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu stacji paliw dla pojazdów użytkowników i pojazdów zaopatrzenia odbywać się będzie według jednego z wariantów i poniższych zasad:

- w wariancie podstawowym (preferowanym warunkami ruchu) - z pasa jezdni drogi gminnej biegnącej w kierunku Promnika, poprzez wjazd i wyjazd oraz przez wykorzystanie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką,

- w wariancie uzupełniającym (dopuszczalnym, preferowanym funkcjonalnie) - z pasa jezdni drogi wojewódzkiej, poprzez wjazd bez pasa wyłączenia, stosownie do zgody i warunków określonych przez Zarząd drogi (w tym - odległość między wjazdem i skrzyżowaniem dróg minimum 50 m, inne parametry według uwzględnionych wytycznych projektowania dróg) oraz poprzez wyjazd na drogę gminną i przez wykorzystanie skrzyżowania drogi gminnej z wojewódzką,

- Parametry geometryczne dróg wewnętrznych, podjazdów, chodników i obiektów, znajdujących się na terenie stacji paliw, powinny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

- Nawierzchnie dróg, podjazdów, stanowisk postojowych i placów komunikacji kołowej winny być odporne na deformację - spełniać wymogi obciążenia dynamicznego i statycznego.

- Pożądane jest ze względów krajobrazowych, by place i stanowiska postojowe zgrupowane posiadały nawierzchnię ażurową, przerośnięta odpornymi gatunkami traw - odpowiednio strzyżonych, jednocześnie o podłożu uniemożliwiającym przenikanie skażeń do gruntu.

Teren zagospodarowania przewidziany jest do pełnego uzbrojenia technicznego, dla którego ustala się następujące zasady:

- Zaopatrzenie obiektów i urządzeń w wodę nastąpi poprzez przyłącza z istniejącego wodociągu wiejskiego, przebiegającego na północnym i wschodnim obrzeżu działki stacji paliw - na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci wodociągowej. Wymagana jest odpowiednia ilość i właściwe rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych, przy czym jako uzupełnienie poboru wody do celów przeciwpożarowych może służyć wodny basen dekoracyjny (ewentualny odparowalnik).

- Ścieki z budynku obsługi należy odprowadzić poprzez przyłącza do istniejącego kanału sanitarnego, przebiegającego na północnym i wschodnim obrzeżu działek stacji paliw - na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci kanalizacyjnej..

- Zaopatrzenie budynku obsługi w ciepło nastąpi z własnej kotłowni na paliwa ekologiczne (olej, gaz, itp.), wbudowanej w przyziemie lub podziemie obiektu obsługi.. Dopuszcza się zaopatrzenie budynku obsługi w ciepło przez system ogrzewania elektrycznego w przypadku rezerw mocy sieci elektroenergetycznej lub z uzupełniającym zasilaniem z paneli słonecznych.

- Ścieki deszczowe z powierzchni dróg, dojazdów, placów i parkingów należy odprowadzić według jednego z wariantów (zależnie od udzielonej zgody):

- Poprzez separator (łapacz) tłuszczów i olejów do odstojników komorowych, zlokalizowanych w przydrożnej  - zachodniej części działki stacji paliw, a następnie do rowu przydrożnego - za zgodą Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz zgodą Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- W przypadku braku przedmiotowej zgody lub braku możliwości spełnienia jej warunków dopuszcza się odprowadzenie podczyszczonych ścieków deszczowych do szczelnego zbiornika (szambo) opróżnianego okresowo wozami asenizacyjnymi, z wywozem na punkt zlewny oczyszczalni ścieków.

- Alternatywnie dopuszcza się zrzut odpowiednio oczyszczonych wód deszczowych, (spełniających warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych) do istniejącego kolektora sanitarnego - za zgodą i na warunkach zarządcy sieci kanalizacyjnej.

- Zaleca się ponadto wykonanie wodnego basenu dekoracyjnego z przystosowaniem do awaryjnego odbioru nadmiernych spływów wód deszczowych z terenów utwardzonych, który może również pełnić funkcję odparowalnika wód deszczowych.

- Wyklucza się wprowadzenie zanieczyszczonych wód deszczowych do ziemi przez rozsączkowanie, wobec możliwości skażenia wód wgłębnych.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zrealizować poprzez podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny. Uzupełniające zasilanie w energię elektryczną może nastąpić z paneli słonecznych.

- Oświetlenie terenu zaleca się wykonać bez elementów słupowych (kolizyjnych w chronionym krajobrazie) - lampami w estetycznych oprawach i osłonach dekoracyjnych, zarówno podwieszonych na wiacie jak też niskich, zabezpieczonych przed dewastacją oraz eliminujących zagrożenia życia owadów nocnych.

- Zadaszenia i obiekty w stacji paliw należy chronić od skutków wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową, wykonaną zgodnie z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

- Obsługa telekomunikacyjna nastąpi przez wybudowanie przyłącza sieci kablowej w kanalizacji teletechnicznej na warunkach uzgodnionych w R-TP S.A. Kielce, z respektowaniem obowiązujących przepisów i norm branżowych oraz uwzględnieniem obecności istniejącego i projektowanego uzbrojenia technicznego, jak też przy zachowaniu prawa własności terenu.

- Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić przejściowo gazem bezprzewodowym, a po realizacji gazociągu poprzez wykonanie przyłącza.

- Sieci uzbrojenia technicznego należy projektować i realizować z zachowaniem bezpiecznych odległości wzajemnych oraz bezpiecznych odległości od zbiorników i rurociągów technologicznych stacji paliw.

- Odpady stałe winny być gromadzone selektywnie w estetycznych pojemnikach, a następnie wywożone okresowo na wysypisko śmieci na podstawie zawartej umowy.

W związku z ustaloną planem funkcję terenu (odpowiadającą przedsięwzięciu "instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej lub substancji chemicznych, w tym stacje paliw, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. b," określonemu rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)), ze względu na usytuowanie terenu objętego planem w granicach GZWP nr 414,  przewiduje się wymóg sporządzenia "Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko".

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowego przedsięwzięcia (stacja paliw) warunkowane jest w szczególności uzyskaniem uzgodnienia z Dyrektorem Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz z Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach."

  - „KDG - Teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogi ruchu lokalnego:

Ustala się pas terenu obrzeża wschodniego działek nr 840/5 i 840/7 o szerokości 3-5 m, rezerwowany na cele publiczne realizacji poszerzenia pasa drogi.

Poszerzenie pasa drogowego należy w szczególności wykorzystać na realizację chodnika o nawierzchni trwałej, niezbędne poszerzenie i zmianę geometrii drogi gminnej w rejonie skrzyżowania oraz na wjazd i wyjazd.

Obowiązuje czasowa ochrona samotniczego drzewa przydrożnego, istniejącego na pograniczu północno-wschodnim działki nr 840/5, przy czym dopuszcza się jego usunięcie z zachowaniem trybu stosownych przepisów - po przystąpieniu do realizacji poszerzenia drogi oraz do korekty skrzyżowania dróg. W miarę możliwości należy drzewo przesadzić na bezkolizyjny teren pasa drogowego lub teren zagospodarowania stacji paliw.". .

  - „KDW - Teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej:

Ustala się pas terenu obrzeża północnego działek nr 840/3, 840/4 i 840/5 o szerokości 5-6 m, rezerwowany na cele publiczne realizacji poszerzenia pasa drogi.

Poszerzenie pasa drogowego należy w szczególności wykorzystać na realizację estetycznego chodnika o nawierzchni trwałej oraz na ewentualny wjazd lub zieleń przydrożną."

Rozdział 4

Postanowienia szczególne

§ 8. Ustala się stawkę procentowa w wysokości 20%, służącą do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 powołanej wyżej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 9. Tymczasowe zagospodarowanie terenu winno zapewniać warunki estetyki oraz nieuciążliwości dla terenów zewnętrznych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 10. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Piotrowski