Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy  i przewidywane ilości oleju opałowego lekkiego w okresie

01.01.2017-31.12.2017

1) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 110 ton,

2) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 80 ton,

3) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 60 ton,

4) dostawa pelletu do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 5 ton,

5) dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 50 ton.

Ogółem -    305 ton

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Produkt winien spełniać podstawowe wymagania techniczne przedstawione poniżej.

Dane techniczne pelletu:

- wymiary średnica 6-8 mm

- długość 10-30 mm

- wartość opałowa powyżej 17.500 kJ/kg

- wilgotność do 10%

- zawartość popiołu do 0,8%

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport oraz rozładunek (zdjęcie towaru z samochodu na terenie szkół w miejscu wskazanym przez pracownika jednostki).

3. Szczegóły dostawy:

1. Dostarczony pellet będzie posiadał normę jakościową zgodną z podanymi wymogami technicznymi potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem.

2. Faktyczna ilość pelletu, którą Zamawiający zamówi będzie wynikać z jego bieżących potrzeb i będzie dostarczona do podanych placówek oświatowych.

3. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa. Pellet musi być dostarczany w workach foliowych zgrzewanych 15 lub 25 kg z nadrukowaną informacją o producencie i rodzaju certyfikatu jakości. Worki pelletu powinny być pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta.

4. Zamówienie realizowane będzie partiami, na zlecenie Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub e-mailem).

5. W każdym zleceniu Zamawiający określi ilość dostawy w tonach.

6. Każde zlecenie przekazane Wykonawcy, należy zrealizować: w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem),

7. Zamawiający zastrzega zakup opału dostosowany do faktycznych potrzeb. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości pelletu.

8. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający podane wymogami technicznymi.

CPV:  09111400-4