Znak: ZP.271.2.14.2017

Zamawiający:

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

tel.(41) 303 80 02; fax 41 303 81 57

www.strawczyn.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż systemu monitoringu oraz systemu ewidencji czasu              w budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Strawczyn

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Strawczyn, dnia 04.04.2017 r.

| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

Nawiązując do ogłoszenia na zamówienie pn.:

Dostawa i montaż systemu monitoringu oraz systemu ewidencji czasu

w budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie.

MY NIŻEJ PODPISANI

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

……………………………zł (słownie ……………………………………………….………………………………………)

w tym podatek VAT w wysokości ………………………… zł

w tym:

- System monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego……………….………………….…..…. zł brutto

- System do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu………………………..………. zł brutto

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ należy kierować na:

nazwa: .........................................................................................................................

adres: ..........................................................................................................................    ....................................................................................................................................

numer telefonu .............................................  numer fax ..............................................

e-mail do kontaktu: …….................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    ....................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

dnia .................................................                		        .....................................................

podpis Wykonawcy/ Wykonawców

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

tel.(41) 303 80 02; fax 41 303 81 57

www.strawczyn.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu monitoringu oraz systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie, w tym:

- System monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego:

- Kamery - ilość: 18 sztuk:

- Rozdzielczość obrazu minimum 4,0 megapiksela (2688 x 1520)

- Obiektyw 2.8mm

- Promiennik IR minimum do 30 m

- WDR 120dB

- Dwa niezależne strumienie wideo

- Kompresja H.264 lub H.264+

- Analityka obrazu: przekroczenie linii i wykrycie intruza

- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP

- Zasilanie PoE

- Klasa szczelności IP66

- Klasa odporności IK10

- Rejestrator:

- Obsługa do 32 kamer IP

- Pasmo wejściowe 160Mbps

- Nagrywanie w rozdzielczości minimum 4 mpx

- Menu w języku polskim

- Wyjścia HDMI, VGA

- Wejście USB  2.0

- Funkcja DDNS

- Pojemność dysków twardych minimum 16 TB

- Szafa rack wisząca 19’’

- Monitor o wielkości minimum 50 cali wraz uchwytem ściennym.

Do ceny należy doliczyć niezbędny osprzęt tj. przewody, zasilacze itp. oraz przeszkolenie użytkowników.

Instalacje należy prowadzić  w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL.

- System do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu:

System ma za zadanie ułatwić prowadzenie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i musi posiadać następujące cechy:

- Ewidencja dzieci za pomocą transponderów zbliżeniowych

- dokładne rozliczanie przyjść i wyjść dzieci

- automatyczne obliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu

- uwzględnianie stawek za wyżywienie, komitetu rodzicielskiego, zajęć dodatkowych

- prosty w obsłudze (instrukcja obsługi, w cenie przeszkolenie użytkowników)

- możliwość rozbudowy systemu do co najmniej 250 użytkowników

- szybkie wprowadzanie nowych użytkowników

Uwaga:

Z uwagi na specyfikę obiektu, który budowany jest w technologii pasywnej i nie ma możliwości naruszania struktury wszelkie prace związane z montażem muszą być uzgadniane z Generalnym Wykonawcą obiektu.

Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszych warunków zamówienia.

CPV: 	35125300-2 – Kamery bezpieczeństwa

35125200-8 – System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy

- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

  - Należność za wykonanie zamówienia płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia: 31.05.2017 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu

    - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

6.1.2.1. Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako zrealizowanie min. 1 dostawy wraz montażem instalacji systemu monitoringu złożonej z min. 10 kamer zewnętrznych lub/i wewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie oraz udokumentuje, że dostawy te zostały wykonane w  sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu, o którym mowa w rozdziale 7 SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określających czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały prawidłowo ukończone i wykonane.

- DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW

  - Oświadczenie – na Załączniku nr 1 do formularza oferty;

  - Wykaz wykonanych dostaw – zał. Nr 3 do siwz.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

  - Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty, dokumenty wymienione w pkt. 7 oraz:

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

    - Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

    - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności  gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.

    - Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

    - Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane.

    - Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał  się na tekście przetłumaczonym.

    - Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść, oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

    - Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału (oferta, oświadczenia) lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.

    - W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa).

    - W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę w kopercie prawidłowo oznaczonej.

    - Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty i  oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

    - Osobami upoważnionymi w imieniu UG Strawczyn do kontaktowania się z wykonawcą i  udzielania wyjaśnień jest: Pan Ewa Wawrzeńczyk   tel. 41 30 38 002 w. 56.

    - Termin związania ofertą – 30 dni

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w sekretariacie – pok. nr 3 do dnia 13.04.2017 r. do  godz. 1100.

  - Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1,

- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy,

- będzie posiadać oznaczenia:

Oferta na zamówienie:

„Dostawa i montaż systemu monitoringu oraz systemu ewidencji czasu

w budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie.”

Nie otwierać do 13.04.2017 r. godz. 1115

  - W ofercie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty określone w pkt. 7 i 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7 i 8.4 Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

  - Nieuzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę (Wykonawca zostanie wykluczony a oferta odrzucona)

  - W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz wartość brutto dla zadania 1 i 2

- OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 w dniu 13.04.2017 r. o godz. 1115 .

- KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – 100%.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli cena oferty złożonej przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej  ceny.

  - Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:

    - nie wpłynęła żadna oferta,

    - cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - bez podania przyczyny.

- POWIADOMIENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- ZAWARCIE UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w punkcie 11.5.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1  Oświadczenie

Nr 2  Wzór umowy.

Nr 3 Wykaz dostaw.

Załącznik nr 1 do formularza oferty

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

##### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Dostawa i montaż systemu monitoringu oraz systemu ewidencji czasu w budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie.”

oświadczam/my, że:

- nie podlegam/my wykluczeniu;

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

oraz nie orzeczono wobec mnie/nas zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

, dnia

(podpis Wykonawcy)