**Załącznik „A” WYTYCZNE ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozncz. na rys. | urządzenie, sprzęt | typ | wymiary | Ilość  sztuk | Zasilanie [V] /moc[kW] | Instalacje sanitarne | wentylacja |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **ZMYWALNIA 011** | |  |  |  |  |  | 7w/h |
| 11/1 | Zmywarka naczyń |  | 675x675x1400 | 1 | 400/13,5 | wz+odp |  |
| 11/2 | Stół ze zlewem i otworem do resztkowania |  | 900x600x850 | 1 |  | wc+wz +odp |  |
| 11/3 | Szafa przelotowa na naczynia |  | 800x700x2000 | 1 |  |  |  |
| **ANEKS KUCHENNY 012** | |  |  |  |  |  | 10w/h |
| 12/2 | Stół ze zlewozmywakiem jednokomorowym |  | 600x600x850 | 1 |  | wc+wz  +odp |  |
| 12/3 | 1. Indukcyjna płyta grzejna dwupalnikowa do zabudowy |  | 300x520x48 | 1 | **3 kW** |  |  |
| 12/5 | Okap wentylacyjny z łapaczami tłuszczu |  | 600x600x440 | 1 |  |  |  |
| 12/6 | Lodówka |  | 600x600x850 | 1 | 230/0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |