Znak: ZP.271.2.25.2018

Zamawiający:

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

tel.(41) 303 80 02; fax 41 303 81 57

www.strawczyn.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia 
Klubu „Senior+”

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Strawczyn

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Strawczyn, dnia 24.07.2018 r.

| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | ###### Załącznik nr 1 do SIWZ ###### FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

Nawiązując do ogłoszenia na zamówienie pn.:

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia 
Klubu „Senior+”

MY NIŻEJ PODPISANI

…........................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy)

- Kryterium cena 100%: …………………………………………………….. zł brutto, w tym podatek VAT w kwocie ........................... zł

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 28.09.2018 r.

Oferowane warunki płatności przelew 30 dni.

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

tel. kontaktowy, faks:

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia objętego niniejszym zamówieniem udzielamy 24 m-cy gwarancji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia do terminu zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania i warunki stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz oświadczamy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp i złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania naszych własnych pracowników.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom następujące części zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokumenty składające się na ofertę:

1.

2.

……

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawcy

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

tel.(41) 303 80 02; fax 41 303 81 57

www.strawczyn.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz art. 6a.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia Klubu „Senior+”

Zakres zamówienia obejmuje remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w świetlicy wiejskiej w Oblęgorze, ul. Skałka 18, tj:

1.

- malowanie ścian i  dwóch kolumn o pow. ok. 150 m2,  sufitu o pow. ok. 100m2 w pomieszczeniu ogólnodostępnym farbą akrylową (kolor do uzgodnienia)

- malowanie ścian szatni o pow. ok. 21 m2  i sufitu o pow. 4m2 (kolor do uzgodnienia)

- malowanie sufitu w łazience o pow. 7m2 (kolor biały)

2.

Remont i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych:

- Demontaż płytek posadzkowych 7m2  i ściennych 20m2

- Położenie płytek antypoślizgowych na posadzce 7m2

- Położenie płytek na ścianach 24m2

- Demontaż urządzeń sanitarnych:

- umywalka x1 szt.

- kompakt wc x1 szt.

- bateria prysznicowa x1 szt.

- brodzik x1 szt.

- lampa plafon łazienkowy x2 szt.

Płytki posadzkowe mają mieć właściwości antypoślizgowe. Wymiary 30 x 30 cm.

Montaż nowych urządzeń sanitarnych:

- Kompakt wc x1 szt. z nadkładką sedesową dla niepełnosprawnych x1 szt. wraz z metalową poręczą prostą dla niepełnosprawnych x1 szt. i metalową poręczą uchylną x1 szt.

- Umywalka  pojedyncza z otworem na baterię z syfonem gruszkowym x1 szt. wraz z metalowymi uchwytami dla niepełnosprawnych x2 szt. wym. 65cm x 55cm +/- 5 cm

- Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych stojąca łokciowa x1 szt.

- Bateria prysznicowa jednouchwytowa z słuchawką x1 kpl.

- Siedzisko prysznicowe przyścienne składane stalowe x1 szt.

wym. 50cm x 40cm x 40cm +/- 10cm

- Uchwyty pod prysznic dla niepełnosprawnych uchylne x2 szt.

- Lustro uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem x1 szt.

wym. 60cm x 60cm +/- 5 cm

- Plafon lampa sufitowa łazienkowa x1 szt.

Montaż urządzen i wyposażenia musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca ma zrelizować zamówienie z materiałów własnych.

Miejsce przeznaczone do kąpieli ma być wykonane z płytek z 2% spadkiem w kierunku kratki ściekowej.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko.

CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45431000-7 Kładzenie płytek.

45442100-8 Roboty malarskie

- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Należność za wykonanie robót budowlanych płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

Fakturę za wykonane roboty należy dostarczyć po zrealizowaniu zamówienia.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28.09.2018 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu

    - Spełniają warunki udziału w postępowaniu

- DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW

  - Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:

a). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub należy wskazać adres ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, aby zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

b)	W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

  - Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty, dokumenty wymienione w pkt. 7 oraz:

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

    - Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

    - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności  gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.

    - Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane.

    - Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał  się na tekście przetłumaczonym.

    - Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść, oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany (nie dopuszcza się stosowania korektora), muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

    - Oferta - zał. nr 1 - musi być złożony w formie oryginału;

    - Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.

    - W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa).

    - W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę w kopercie prawidłowo oznaczonej.

    - Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

    - Osobami upoważnionymi w imieniu Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcą i  udzielania wyjaśnień jest: Pani Patrycja Olczyk

    - Termin związania ofertą – 30 dni

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn 
w sekretariacie – pok. nr 3 do dnia 08.08.2018 r. do  godz. 1000.

  - Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1,

- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy,

- będzie posiadać oznaczenia:

Oferta na zamówienie:

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia Klubu „Senior+”

Nie otwierać do 08.08.2018 r. godz. 1015

  - W ofercie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty określone w pkt. 7 i 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7 i 8.4 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia wymaganych dokumentów

  - Nieuzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę (zostanie odrzucona).

  - W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku.

- OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 w dniu 08.08.2018 r. o godz. 1015 .

- KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium Ceny – 100% zgodnie ze wzorem C=Cn/Cb x 100 gdzie Cn – cena oferty z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej, 100 – wskaźnik stały,

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                    że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych

  - Jeżeli cena oferty złożonej przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej  ceny.

  - Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:

    - nie wpłynęła żadna oferta,

    - cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył 
na realizację zamówienia,

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - bez podania przyczyny.

- POWIADOMIENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- ZAWARCIE UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, 
o których mowa w punkcie 11.3.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 Formularz oferty

Nr 2 Wzór umowy