Załącznik Nr 3 do umowy

Dane techniczne w punktach poboru energii elektrycznej

1. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną oświetlenia ulicznego – Stacja  1237 Oblęgorek działki skrzynka na słupie nr 11/2

| ADRES | Oblęgorek |
| --- | --- |
| Moc przyłączeniowa | 3 kW |
| Prognozowane roczne zużycie energii | strefa dzienna: 2600 kWh, strefa nocna: 4400 kWh |
| Grupa taryfowa | C1x |
| Zabezpieczenie przedlicznikowe | 16 A |

2. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną oświetlenia ulicznego – Stacja 1336 Strawczynek

| ADRES | strawczynem - Plac |
| --- | --- |
| Moc przyłączeniowa | 2 kW |
| Prognozowane roczne zużycie energii | dzienna: 1200 kWh, strefa nocna: 2100 kWh |
| Grupa taryfowa | C 1x |
| Zabezpieczenie przedlicznikowe | 10 A |

3. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną oświetlenia ulicznego - Stacja 1310 Strawczynek Basen skrzynka na słupie nr 13,

| ADRES | Strawczynek |
| --- | --- |
| Moc umowna | 3 kW |
| Prognozowane roczne zużycie energii | strefa dzienna: 3800 kWh, strefa nocna: 6700 kWh |
| Grupa taryfowa | C 1x |
| Zabezpieczenie przedlicznikowe | 16 A |