Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy  i przewidywane ilości oleju opałowego lekkiego w okresie

01.01.2017-31.12.2017

- loco pojemniki Zamawiającego

- dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 m³,

- dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 7 m³,

- dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 7 m³,

- dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 w ilości 25 m³.

Ogółem -    64  000 litrów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego

CPV  -  09135100-5

- olej opałowy lekki winien spełniać wymagania obowiązującej normy jakościowej

PN-C-96024:2011  L-1

Gęstość w temperaturze 15 o C             kg/m3        max. 860

Zawartość siarki			%(m/m)    max. 0,1

Wartość opałowa                                   MJ/kg        min. 42,6

Zawartość barwnika                               mg/l          9,4

-  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Rozładunek winien się odbywać przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik.

- zamówienie dostaw oleju opałowego będzie następować telefonicznie lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika

- dostawy będą odbywać się w dniach i godzinach funkcjonowania jednostek tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

- do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dołączy świadectwa jakości i atesty  dostarczonego paliwa potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych

- podane w zapotrzebowaniu ilości paliwa są mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji umowy, w zależności od zużycia paliwa /uzależnione od warunków atmosferycznych/. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zakupu oleju, z uwagi na faktyczne potrzeby.

Zbliżone wielkości jednorazowego zamówienia oraz wielkości pojemników:

- Szkoła Podstawowa w Korczynie - 8.000 litrów, posiada 5 pojemników o pojemności 2.000 litrów

- Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej - 1.500 litrów, posiada 3 pojemniki o pojemności 750 litrów

- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu - 2.500 litrów, posiada 2 pojemniki o pojemności 2.000 litrów

- Urząd Gminy Strawczyn – 4.000 litrów, posiada 4 pojemniki o pojemności 1.500 litrów

Dostarczona ilość oleju opałowego lekkiego fakturowana będzie w litrach w  temperaturze referencyjnej 15ºC i potwierdzona wydrukiem z autocysterny.

Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

Wysokość upustów jest stała w trakcie trwania umowy.