## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Nazwa / typ: Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Podatek VAT /w zł/ | Wartość (brutto) /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12. /11x23%/ | 13. /11+12/
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych | x | x | x | x | x | 2172 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dostawa i instalacja zacisków Al./Cu 25/4 mm² na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 1883 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dostawa i instalacja skrzynki bezpiecznikowej typu SV 19,25 | x | x | x | x | x | 1883 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dostawa i instalacja przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5;4m | x | x | x | x | x | 1883 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dostawa i montaż izolowanych złączy kablowych IZK4 | x | x | x | x | x | 334 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dostawa i instalacja przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 12m | x | x | x | x | x | 334 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dostawa i instalacja jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o wymiarach zgodnych z projektem - wysięgnik o wysięgu do 1m | x | x | x | x | x | 1883 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dostawa i montaż szafki oświetlenia ulicznego | x | x | x | x | x | 91 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Dostawa i montaż kompensacji mocy biernej | x | x | x | x | x | 91 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów | x | x | x | x | x | 5 | tona | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Wyposażenie Centrum Dyspozytorskiego | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Pomiary luminancji i natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | kpl/pomiar | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Pomiary mocy opraw zainstalowanych na obwodzie | x | x | x | x | x | 2217 | kpl/pomiar | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Wykonanie dokumentacji w celu wyniesienia układów sterujących | x | x | x | x | x | 91 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 91 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 2172 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 17.; 2.: Strawczyn - UM (moc z projektu 24W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: Strawczyn - Żeromskiego (moc z projektu 63W); 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: Strawczyn - Żeromskiego, Ogrodowa (moc z projektu 63W); 8.: 45; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: Strawczyn - Żeromskiego (moc z projektu 98W); 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: Strawczyn - Spokojna, Górna (moc z projektu 38W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: Strawczyn - Młynarska, Spokojna (moc z projektu 32W); 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: Strawczyn - Młynarska, Leśna (moc z projektu 32W); 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: Strawczyn - Górna (moc z projektu 48W); 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: Strawczyn - Górna (moc z projektu 78W); 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: Strawczyn - Ogrodowa, Spacerowa (moc z projektu 98W); 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: Strawczyn - Podosina (moc z projektu 48W); 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: Strawczyn - Sportowa (moc z projektu 48W); 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: Strawczyn - Leśna, Szkolna (moc z projektu 38W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: Strawczyn - Spacerowa (moc z projektu 63W); 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: Strawczyn - Zbiornik Wodny 1 (moc z projektu 24W); 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: Strawczyn - Szkolna (moc z projektu 48W); 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: Strawczyn - Szkolna (moc z projektu 24W); 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: Strawczyn - Zbiornk Wodny 2 (moc z projektu 48W); 8.: 44; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: Strawczyn - Sportowa (moc z projektu 48W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: Strawczyn - Słoneczna (moc z projektu 32W); 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: Strawczyn - Barytowa (moc z projektu 38W); 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: Strawczyn - Graniczna (moc z projektu 32W); 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: Strawczyn - Turystyczna (moc z projektu 42W); 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: Strawczyn - Basen (moc z projektu 54W); 8.: 52; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: Strawczyn - Szkoła (moc z projektu 42W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: Niedźwiedź - Niedźwiedź 1 (moc z projektu 98W); 8.: 37; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: Niedźwiedź - Niedźwiedź 2 (moc z projektu 38W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: Hucisko - Hucisko (moc z projektu 98W); 8.: 47; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: Niedźwiedź - Niedźwiedź 3 (moc z projektu 42W); 8.: 29; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: Kuźniaki - Kuźniaki 1 (moc z projektu 42W); 8.: 77; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: Kuźniaki - Kuźniaki 2 (moc z projektu 87W); 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: Kuźniaki - Kuźniaki 3 (moc z projektu 78W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: Kuźniaki - Ruda Strawczyńska 1 (moc z projektu 87W); 8.: 48; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 2 (moc z projektu 38W); 8.: 61; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 3 (moc z projektu 38W); 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: Strawczyn - Spokojna (moc z projektu 32W); 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 4 (moc z projektu 69W); 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 5 (moc z projektu 108W); 8.: 53; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 55.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 6 (moc z projektu 69W); 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 56.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 7 (moc z projektu 69W); 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 57.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 8 (moc z projektu 38W); 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 58.; 2.: Korczyn - Korczyn 1 (moc z projektu 69W); 8.: 48; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 59.; 2.: Korczyn - Korczyn 2 (moc z projektu 87W); 8.: 68; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 60.; 2.: Korczyn - Korczyn 3 (moc z projektu 32W); 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 61.; 2.: Małogoskie - Małogoskie (moc z projektu 42W); 8.: 38; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 62.; 2.: Promnik - Promnik DW (moc z projektu 69W); 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 63.; 2.: Promnik - Kielecka (moc z projektu 69W); 8.: 57; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 64.; 2.: Promnik - Osiedlowa (moc z projektu 32W); 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 65.; 2.: Promnik - Dworska (moc z projektu 38W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 66.; 2.: Promnik - Szkolna (moc z projektu 32W); 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 67.; 2.: Promnik - Starowiejska (moc z projektu 42W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 68.; 2.: Promnik - Stawowa (moc z projektu 42W); 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 69.; 2.: Promnik - Piaskowa (moc z projektu 42W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 70.; 2.: Promnik - Łąkowa (moc z projektu 38W); 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 71.; 2.: Promnik - Strażacka (moc z projektu 42W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 72.; 2.: Promnik - Południowa 1 (moc z projektu 42W); 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 73.; 2.: Promnik - Południowa 2 (moc z projektu 38W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 74.; 2.: Promnik - Św. Tekli (moc z projektu 42W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 75.; 2.: Promnik - Wolna (moc z projektu 69W); 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 76.; 2.: Promnik - Panoramiczna (moc z projektu 42W); 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 77.; 2.: Promnik - Polna (moc z projektu 38W); 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 78.; 2.: Strawczynek - Peryferyjna (moc z projektu 32W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 79.; 2.: Strawczynek - Nowowiejska (moc z projektu 67W); 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 80.; 2.: Strawczynek - Wojewódzka 1, Pogodna (moc z projektu 87W); 8.: 47; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 81.; 2.: Strawczynek - Wojewódzka 2 (moc z projektu 38W); 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 82.; 2.: Strawczynek - Cicha (moc z projektu 38W); 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 83.; 2.: Strawczynek - Miła (moc z projektu 32W); 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 84.; 2.: Oblęgór - Stawowa, Miła (moc z projektu 32W); 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 85.; 2.: Oblęgór - Miła (moc z projektu 38W); 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 86.; 2.: Oblęgór - Rolna (moc z projektu 38W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 87.; 2.: Oblęgór - Pogodna (moc z projektu 67W); 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 88.; 2.: Oblęgór - Widoma, Wojewódzka (moc z projektu 54W); 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 89.; 2.: Oblęgór - Zagórna, Boczna (moc z projektu 38W); 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 90.; 2.: Oblęgór - Leśna, Skałka (moc z projektu 32W); 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 91.; 2.: Oblęgór - Skałka (moc z projektu 32W); 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 92.; 2.: Oblęgór - Źrodłowa (moc z projektu 24W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 93.; 2.: Oblęgór - Studzianki (moc z projektu 32W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 94.; 2.: Oblęgór - Górna Huta (moc z projektu 38W); 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 95.; 2.: Oblęgór - Dolna Huta (moc z projektu 32W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 96.; 2.: Oblęgór - Wiosenna (moc z projektu 67W); 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 97.; 2.: Oblęgór - Krótka (moc z projektu 67W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 98.; 2.: Oblęgór - Kielecka (moc z projektu 78W); 8.: 35; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 99.; 2.: Oblęgór - Wspólna (moc z projektu 78W); 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 100.; 2.: Oblęgór - Turystyczna (moc z projektu 54W); 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 101.; 2.: Oblęgór - Zbrza 1 (moc z projektu 32W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 102.; 2.: Oblęgór - Zbrza 2 (moc z projektu 32W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 103.; 2.: Oblęgór - Wspólna, Kalinowa (moc z projektu 38W); 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 104.; 2.: Oblęgorek - Gimnazjalna (moc z projektu 87W); 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 105.; 2.: Oblęgorek - Leśne Łąki, Stroma, Krajobrazowa (moc z projektu 32W); 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 106.; 2.: Oblęgorek - Leszczynowa, Stawki (moc z projektu 38W); 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 107.; 2.: Oblęgorek - Sienkiewicza (moc z projektu 78W); 8.: 45; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 108.; 2.: Oblęgorek - Parkowa (moc z projektu 38W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 109.; 2.: Oblęgorek - Stara Wieś (moc z projektu 38W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 110.; 2.: Oblęgorek - Górska (moc z projektu 32W); 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 111.; 2.: Oblęgorek - Gimnazjalna (moc z projektu 78W); 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 112.; 2.: Oblęgorek - Do Modrzewi (moc z projektu 78W); 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 113.; 2.: Oblęgorek - Kornatki, Ostre Górki (moc z projektu 32W); 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 114.; 2.: Chełmce - Brzozowa (moc z projektu 38W); 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 115.; 2.: Chełmce - Turystyczna (moc z projektu 69W); 8.: 68; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 116.; 2.: Chełmce - Klonowa (moc z projektu 38W); 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 117.; 2.: Chełmce - Zamokradle (moc z projektu 38W); 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 118.; 2.: Chełmce - Strażacka (moc z projektu 38W); 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 119.; 2.: Chełmce - Kościelna (moc z projektu 48W); 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 120.; 2.: Chełmce - Górna (moc z projektu 38W); 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 121.; 2.: Chełmce - Kościelna 2 (moc z projektu 42W); 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 122.; 2.: Chełmce - Świętokrzyska (moc z projektu 98W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 123.; 2.: Chełmce - Poręby (moc z projektu 32W); 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 124.; 2.: Chełmce - Sportowa (moc z projektu 32W); 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 125.; 2.: Chełmce - Dębowa, Dworska (moc z projektu 38W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 126.; 2.: Chełmce - Nad Rzeką (moc z projektu 69W); 8.: 38; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 127.; 2.: Bugaj - Bugaj (moc z projektu 69W); 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 128.; 2.: Kuźniaki - Kuźniaki 4 (moc z projektu 38W); 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 129.; 2.: Chełmce - Kościół (moc z projektu 24W); 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 130.; 2.: Strawczyn - Kościół (moc z projektu 24W); 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 131.; 2.: Strawczyn - ZGK (moc z projektu 54W); 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 132.; 2.: Promnik - Madejówka (moc z projektu 42W); 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
2.: Chełmce - Spacerowa (moc z projektu 42W); 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 133.; 2.: Oblęgór - Spacerowa (moc z projektu 32W); 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 134.; 2.: Oblęgór - Studzianki (moc z projektu 54W); 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 135.; 2.: Bugaj - Bugaj (moc z projektu 32W); 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 136.; 2.: Chełmce - Świętokrzyska (moc z projektu 87W); 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 137.; 2.: Ruda Strawczyńska - Ruda Strawczyńska 9 (moc z projektu 42W); 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 138.; 2.: Niedźwiedź - Niedźwiedź 4 (moc z projektu 54W); 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: Razem; 8.: 2217; 9.: szt. | 0 | 0 | 0